АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕГЛАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАГОРСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2023                                                                                                          № 40-П

пгт.Нагорск

Об утверждении перечня источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного  самоуправления в Российской федерации» от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

1.Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. Прилагается.

2.Рекомендовать домовладельцам, собственникам жилья и квартиросъемщикам  иметь на летний период года у каждого индивидуального и двухквартирного жилого дома емкость (бочку) с водой объемом не менее 0,2 куб.метра или огнетушитель.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Чеглаковского

- сельского поселения								     Н.И..Кашин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чеглаковского сельского поселения

от 29.03.2023№ 40-П

ПЕРЕЧЕНЬ

источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения

Чеглаковского сельского поселения

| № пп | Наименование населенного пункта | Адрес места расположения | Вид и характеристика водоисточника | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д.Чеглаки | д.Чеглаки д.37 | Пожарный водоем -100 куб.м | бесхозяйный |
| 2 | д.Чеглаки |  | Водный объект-пруд (на балансе, в реестре № 1.24) | Администрация сельского поселения |
| 3 | д.Чеглаки | д. Чеглаки (между домами 14 и 16) | Пожарный водоем -100 куб.м | Администрация сельского поселения |
| 4 | д.Кошулино | у конторы СПК «Союз» | Пожарный водоем -100 куб.м | СПК колхоз «Союз» |
| 5 | д.Кошулино | У фермы | Пожарный водоем -100 куб.м | СПК колхоз «Союз» |
| 6 | с.Николаево | с.Николаево ул.Ивановская (у здания школы) | Пожарный водоем-50 куб.м | бесхозяйный |
| 7 | с.Николаево |  | Водный объект-пруд (на балансе, в реестре № 1.25) | Администрация сельского поселения |
| 8 | с.Николаево | У пилорамы | Пожарный водоем | бесхозяйный |
| 9 | д.Гогли | На въезде в д.Гогли | Пожарный водоем-50 куб | бесхозяйный |
| 10 | д.Гогли | У теплой стоянки | Пожарный водоем-50 куб | бесхозяйный |
| 11 | с.Заево | ул. Молодежная д.2 | Пожарный водоем- 100 куб.м. | бесхозяйный |
| 12 | с.Заево | ул.Маслозаводская д.8 | Пожарный водоем-100 куб.м. | бесхозяйный |
| 13 | с.Заево | ул.Садовая д.5 | Пожарный водоем-100 куб.м. | МКОУ СОШ с.Заево |
| 14 | с.Заево | ул.Библиотечная д.14 | Пожарный водоем-50 куб.м. | Дом Культуры |
| 15 | с.Заево | ул.Центральная пождепо | Пожарный водоем-50 куб.м. | Администрация сельского поселения |
| 16 | с.Заево | ул. Центральная | Пожарный водоем-50 куб.м. | Нагорский РайПО |
| 17 | с.Заево | ул.Северная 1 | Пожарный водоем-50 куб.м. | бесхозяйный |
| 18 | п.Новостройка | №26 в сторону пилорамы | пруд | бесхозяйный |
| 19 | п.Новостройка | №31 | пруд | бесхозяйный |
| 20 | д.Аникинцы |  | Пожарный водоем № 2 (на балансе 1.12)-100 куб.м. | Администрация сельского поселения |
| 21 | д.Шуплецы |  | Пожарный водоем № 3(на балансе 1.13)-50 куб.м. | Администрация сельского поселения |
| 22 | д.Шевырталово | Ферма КРС | Пожарный водоем | СПК колхоз «Заря» |
| 23 | д.Шевырталово | Ферма КРС | Пожарный водоем | СПК колхоз «Заря» |
| 24 | д.Шевырталово | ул.Советская д.2 | Пожарный водоем | Дом культуры |
| 25 | д.Шевырталово | В конце ул.Полевая за огородами слева | пруд | бесхозяйный |
| 26 | д.Шевырталово | В конце ул.Полевая за огородами справа | пруд | СПК колхоз «Заря» |
| 27 | д.Шевырталово | ул.Солнечная | пруд | бесхозяйный |
| 28 | д.Шевырталово | ул Им. В.Кощеева за огородами | пруд | бесхозяйный |
| 29 | д.Шевырталово | ул. Советская (район старой школы) | Пожарный водоем 25 куб.м. | Администрация сельского поселения |
| 30 | д.Шевырталово | ул. Юбилейная | Пожарный водоем (закрытый) 25 куб.м | Администрация сельского поселения |
| 31 | д.Сосновка | ул.Центральная | Пожарный водоем | бесхозяйный |
| 32 | д.Сосновка | ул.Центральная | пруд | ИП Козлов Л.В. |
| 33 | д.Слобода |  | Пожарный водоем № 1(на балансе 1.11) 100 куб.м | Администрация сельского поселения |
| 34 | д.Слобода |  | Водный объект-пруд (на балансе, в реестре № 1.26) | Администрация сельского поселения |
| 35 | п.Бажелка | ул. Ленина,д. 28 | Пожарный водоем | Администрация сельского поселения |
| 36 | п.Бажелка | ул. Школьная, д.3 | Пожарный водоем | Администрация сельского поселения |
| 37 | п.Бажелка | ул. Школьная, д.13 | Пожарный водоем | Администрация сельского поселения |